## Памятка при пожаре в жилом помещении

Для предупреждения пожаров в квартирах жилых домов и своевременной их ликвидации необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, иметь первичные средства пожаротушения.

Каждый житель (собственник, квартиросъемщик) должен знать, что запрещено:

- загромождать выходы из квартиры, производить перепланировки жилых и нежилых помещений без утверждения соответствующей проектно-сметной документации, установку металлических дверей, различного рода перегородок в помещениях квартир, а также в общих коридорах, путях эвакуации, производить отделку горючими материалами лоджии, балконы;

•	выбрасывать в мусоропровод горящие предметы и окурки пользоваться открытым огнем на чердаках и в местах хранения горючих материалов;

•	не курить в постели, это может привести к пожару с самыми тяжелыми последствиями;

•	оставлять малолетних детей в квартире без наблюдения взрослых, поручать им пользоваться спичками, газовыми плитами, электроприборами;

•	включать в одну розетку одновременно несколько электроприборов большой мощности;

•	эксплуатировать ветхую (в том числе временную) электропроводку, неисправные электророзетки, штепсельные вилки, электропатроны и выключатели, применять самодельные предохранители («жучки») в защите электросети;

•	использовать электропровода для подвешивания каких-либо предметов;

•	применять самодельные сгораемые абажуры или затенители на электролампах;

•	допускать сушку белья над зажженными газовыми плитами;

•	не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печей и стирки одежды;

- на сгораемом полу напротив топливника печей имейте прибитый металлический лист размером 50х70см;

•	не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать за ними контроль малолетним детям;

•	размещать автомашины на площадках возле зданий и подъездах к ним, необходимых для проезда и установки пожарной и специальной техники.

ГРАЖДАНЕ! Постоянно помните и проявляйте противопожарную предосторожность. Уходя из своей квартиры, убедитесь, все ли вы сделали, чтобы не допустить пожара.

ПОМНИТЕ! При возникновении пожара надо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112», сообщить адрес места пожара, что горит, свою фамилию и постараться потушить огонь с помощью подручных средств (воды, песка, плотной шерстяной ткани).